Более высокой чувствительностью обладают лазерные методы   регистрации  поглощения.

- При использовании перестраиваемого лазера , как правило,  измеряют не ослабление просвечивающего луча , а интенсивность излучения на линии, верхний уровень которой совпадает с верхним уровнем поглощающего перехода (метод лазерной флюоресценции)[50], который   позволяет  регистрировать поглощающие атомы при концентрациях 102 см-3.( см. рис3.18).

- Излучением лазера на частоте перехода 1  2 облучается исследуемая среда. При этом появляется излучение на частоте перехода 23, интенсивность которого I23 пропорциональна заселенности уровня 2 и растет с ростом мощности накачки Р12. Однако при очень интенсивной накачке индуцированное излучение преобладает над спонтанным (насыщение перехода), число актов поглощения равно числу актов индуцированного  излучения и соответственно отношение заселенностей уровней равно отношению их статвесов. Заселенность же уровня 2 однозначно определяется по интенсивности флуоресценции в режиме насыщения .

| Рис.3.18. а- схема уровней при лазерной флуоресценции, б- качественный ход зависимости интенсивности флуоресценции от мощности накачки Р12. |  |
| --- | --- |

- Тем самым определяется и заселенность поглощающего уровня.

- I23 = N2A23h23,

- здесь 23-частота  , A23-вероятность перехода 2 3 ,  N2- заселенность уровня 2 при накачке в режиме насыщения.

- N2/ N1=g2/g1.

- В отсутствии накачки можно пренебречь заселенностью уровня 2 по сравнению с заселенностью уровня 1 . Тогда интересующая нас заселенность уровня 1 N1 в отсутствии накачки определится из соотношения :

- N1= N2+N1= N2(1+g1/g2 )                                   (3.116)

Если ширина линии генерации мала по сравнению с шириной изучаемой линии, а мощность  генерации далека от насыщающей переход, то интенсивность флюоресценции пропорциональна   оптической плотности на частоте перестройки , т.е. воспроизводит форму контура коэффициента поглощения.

Еще более высокой чувствительностью обладают методы внутрирезонаторной лазерной спектроскопии [50-52].  В этом случае желательно , чтобы ширина линии генерации была больше , чем ширина исследуемой линии . Поглощающая среда, введенная в резонатор, ослабляет генерацию мод, попадающих внутрь линии поглощения. Сообщается о достижении измеренных значений к()10-11 см--1 [52].

3.4.11 Определение температуры по излучению.

Для источников сплошного спектра вводятся понятия:

-" Яркостной " температуры. Так называют температуру черного тела , которое на данной длине волны имеет то же значение b(), что и изучаемое .

- "Цветовой" , или " спектральной" температуры. Так называют температуру черного тела, у которого ход , но не абсолютное значение b(), совпадает с ходом яркости изучаемого тела.  Измерив яркость поверхности на нескольких длинах волн и используя формулу Планка ,  по наклону b прямой  z =a+b*(1/), где

z= ln(b())-5ln(); b=hcλT , находят цветовую температуру.

В линейчатом спектре может быть определена также " температура заселения", которая согласно уравнению 2.1 характеризуется отношением заселенностей верхнего и нижнего перехода для данной линии. Совпадение температур , определенных по различным уровням с существенно различающимися потенциалами возбуждения говорит о справедливости модели локального термодинамического равновесия. Общий способ определения температур заселения состоит в определении заселенностей любыми методами.

Для однородных источников можно применить специальный метод, основанный на просвечивании плазмы сплошным источником с известной яркостной температурой

Обозначим яркость эталонного черного тела В0, планковский предел для линии : I4πKλ=B,

аппаратную функцию спектрального прибора g().

Настроим прибор приблизительно на центр линии ().

Отсчет регистрирующей системы от исследуемой линии

F(λ)=qB(1−ℓ−κ(λ)ℓ)a(λ−λ')dλ',                                        (3.117)

где q- коэффициент, пропорциональности между отсчетом и потоком, попадающим в прибор.

Отсчет при освещении эталонной лампой

Fℓ(λ)=qB0 a(λ−λ')dλ'                                              (3.118)

Отсчет при освещении лампой через плазму

Fi(λ)=qB0 ℓ−κ(λ')ℓ a(λ−λ')dλ' +F()                                    (3.119)

Отношение отсчета F и разности Fe-Fi-F

FFℓ−Fi−F=qB(1−ℓ−κ(λ')ℓ)a(λ−λ')dλ'qB0(1−ℓ−κ(λ')ℓ)a(λ−λ')dλ'=BB0.                              (  3.120)

Таким образом, по В можно найти температуру заселения Т уровней, расстояние между которыми Е:

B=2hc2exp(−ΔEχT')                                                  (3.121)

Трудности:

1) надо хорошо знать Во, т.е. иметь градуированную эталонную лампу;

2) прозрачность стенок может меняться при появлении плазмы, поэтому отчет Fe надо снять при горячей плазме и взять как среднее отсчетов слева  и справа от линии ( в области, где нет поглощения).

Для неоднородной плазмы метод совершенно непригоден вследствие несправедливости 3.117.

3.4.12. Координатно- чувствительная спектроскопия  ("imaging  spectrometer")

При исследовании пространственно- неоднородной плазмы прибор должен обладать не только спектральным , но и пространственным разрешением. Нужно получить распределение спектральной энергетической яркости по поверхности объекта.  Затем, используя методы плазменной томографии ( см. раздел 6 ),  можно перейти к объемному распределению параметров плазмы. Задача решается относительно просто, если интересоваться только одним сечением осесимметричного объекта.

Тогда можно использовать щелевой спектрометр с фотоприемной  линейкой или  матрицей на выходе, совместив направление, перпендикулярное оси  плазмы,  с направлением щели и установив линейку вдоль ее изображения на выходе, сканирование по  осуществляется поворотом диспергирующего элемента. Можно обойтись и без механического сканирования, используя на выходе фотоприемную матрицу.

В более сложных случаях для стабильных во времени источников используются механические системы сканирования по прстранственным координатам [70 ]. В том числе в виде  специального робота, который по определенной программе  "осматривает "  объект со всех сторон с помощью гибкого световода [69]  и направляет излучение от данной точки поверхности источника на входную щель спектрометра, на выходе которого- фотоприемная  линейка.

Пространственное сканирование  очень замедляет эксперимент и совершенно не пригодно для нестационарной плазмы.  В последнее время публикуется информация о так называемых " избражающих спектрометрах ("imaging  spectrometer"). [71]. Как правило, они основаны на дифракционной решетке, но специальная оптическая система- волоконная или зеркальная -"разносит" спектры от разных точек объекта на разные участки многоэлементной фотоприемной матрицы, установленной на выходе прибора.

Однако, следует иметь ввиду, что для медленно изменяющихся объектов значительно более простое  решение состоит в использовании интерференционного  спектрометра: Фабри - Перо с фильтром предварительной монохроматизации или фурье- спектрометра, поскольку система   совмещает на выходе изображение   источника с изображением колец (Рис.3.19). Сканирование по спектру в этом случае осуществляется путем изменения разности хода в интерферометре , а пространственное разрешение ограничено лишь дискретностью матрицы, что практически всегда более, чем достаточно. При этом следует учесть , что можно пренебречь различием разности хода в интерферометре между волной , идущей вдоль оси системы и под  к оси , если   согласно ( 3.81)

 (2а/)1/2.                                                 ( 3.122)

Например , с Фурье спектрометром с а =1нм и рисующей линзой с фокусным расстоянием 30 см можно получить пространсвенное распределение спектра на объекте размером 1 см.  Для объектов больших угловых размеров принципиальных трудностей также не возникает , только при обработке интерферограмм следует учесть , что для точек изображения , отстоящих от оси системы на угловое расстояние , разность хода =0соs , т.е. меньше , чем 0-разность хода на оси системы.

При исследовании формы спектральных линий с интерферометром Фабри- Перо фотоприемная матрица на выходе позволяет вообще избежать сканирования.

Анализ отсчетов матрицы вдоль любого избранного направления х  ( Рис 3.20) дает интерферограмму в зависимости от , однако расстояние между максимумами по-прежнему соответствует постоянной интерферометра  ( 3.78).

| Рисю3.19.а- Установка с интерферо-метром Фабри- Перо (I) . S- источник, Р- выходная плоскость; б-kартина в плоскости Р | Рис 20. Фрагмент результата фотометрирования картины колец вдоль направления х . |
| --- | --- |

При этом пространственное разрешение по объекту будет уже определяться не матрицей , а расстоянием между интерференционными кольцами , т.к. мы должны считать свойства объекта постоянными по крайней мере в пределах одного порядка интерференции.

При исследовании объектов с " редким " линейчатым спектром хороший результат может дать известный в астрономии " бесщелевой" спектрометр.  Поместим на вход обычного призменного или дифракционного спектрометра вместо входной щели исследуемый объект или его изображение. На выходе получим изображение объекта в свете различных длин волн.  ( Как указано в разделе 3.4.5, можно использовать дифракционную решетку и одну линзу, см.рис 3.21 ). Условие "неналожения " различных изображений:

min> t (d/dx),                                                (3.123)

|  | где min минимальное спектральное расстояние между линиями, t- размер объекта в направлении дисперсии прибора, d/dx-его обратная линейная дисперсия. ( см.3.70) , здесь F- в общем случае - расстояние от решетки до плоскости изображения. Найдя углы дифракции для концов спектрального диапазона  min и mах, можно примерно оценить "протяженность спектра по формуле: L2Fsin(( mах - min)/2) ( 3.124) |
| --- | --- |
| Рис.3.21 S- источник, L-линза, D- дифракционная решетка, P- выходная плоскость , в которой появляются изображения источника в свете различных длин волн. I- тонкий интерферометр, который используется при исследовании сплошного спектра | Регистрировать изображения можно одной или несколькими фотоприемными матрицами. Например, с решеткой 1200 штр/мм на расстоянии от нее F= 1 м ( с линзой с фокусным |

расстоянием 50 см. ) можно получить изображения объекта размером 1 см , если линии находятся на расстоянии не менее 2.5 нм  в спектральном диапазоне 400-800 нм, но при этом " концы" диапазона изобразятся на расстоянии L более 70 см, т.е. придется использовать несколько фотоматриц для регистрации интересующих исследователя линий. Если линии расположены реже, на расстоянии более 25нм  и объект меньше,  например , размером 2 мм, то с линзой с фокусом 15 см на матрицу размером 2 см можно уложить диапазон от 400 до 600нм, при этом если матрица содержит вдоль оси дисперсии 512 элементов , то на одно изображение их придется около 50 , что вполне достаточно для изучения пространственного распределения яркости.

Этот же прием можно использовать и для исследования пространственного распределения яркости в различных участках сплошного спектра. Для этого сплошной спектр надо предварительно " проредить", т.е. превратить в линейчатый c интервалом между " линиями"  , пропустив излучение через тонкий интерферометр Фабри -Перо. Толщина d интерферометра выбирается из условия =2/(2 d), например , для  5 нм  в видимом диапазоне d должно быть 0.05мм. При этом угловой размер 1  первого интерференционного кольца для длины волны , имеющей максимум пропускания при =0, 1  =(/d)1/20.1,т.е. на порядок больше , чем угловой размер объекта , если использовать ранее рассмотренный пример (объект размером 1 см на расстоянии 1 м  от решетки). Следует , однако учесть , что при этом изображение объекта будет несколько "размытым". Предполагая , что аппаратная ширина интерферометра составляет , как правило около =1/30 его постоянной , то рассмотренная выше решетка

(1200 штр/мм) " размоет " интервал 5/30 нм в пятно размером == (5/30 нм) /(2.5 нм/см)=1/15 см. Т.е. в этом случае на размере объекта независимо от характеристик матрицы существует только 15 элементов разрешения. Их число в принципе может быть увеличено до 1/ путем более плотной "упаковки" изображений ( можно , взять решетку с меньшим числом штрихов , увеличив обратную линейную дисперсию до 5нм/см). Дальнейшее повышение разрешения требует интерферометра с более высоким коэффициентом отражения , но практически 30 элементов на размере источника , как правило , достаточно. К матрицам предъявляются общие для фотоприемников требования линейной связи сигнала с падающим на каждый элемент потоком излучения  ( см. раздел 3.4.9.)